č. 27 -28 hodina             SCHÉMATICKÉ ZNAČKY, ELEKTROTECHNICKÉ

PREDPISY

Technická dokumentácia

- je súčasťou každého elektrotechnického výrobku alebo projektu;

- pri jej zhotovení sa musia dodržiavať stanovené pravidlá, čím sa zaručí presná čitateľnosť

a zrozumiteľnosť pri čítaní, aj kreslení výkresov výrobkov, nielen na malom území, , ale aj v rámci štátu,

poprípade za jeho hranicami;

-  v roku 1906 v USA bola založená Medzinárodná komisia (IEC), ktorej úlohou bolo zjednotenie národných

elektrotechnických noriem;

- existuje viacej druhov noriem – ON(odborové normy), STN (slov. technická norma), EN ... sú základom

pravidiel pri kreslení;

- normy sú usporiadané systematicky podľa 6- miestneho číslovania, prvé dve udávajú triedu normy, druhé skupinu a tretie číslo v skupine;

- rozširujúca spolupráca a vzájomný medzinárodný obchod prináša nutnosť zjednocovania pravidiel

pri tvorbe technickej dokumentácie na medzinárodnej úrovni;

- vzhľadom na rozdiely v číslovaní STN a medzinárodných noriem- ISO sa uvádza v zátvorke číslo

pôvodnej STN = triediaci znak;

- v elektrotechnike ako vednom odbore sa rieši zjednocovanie názvoslovia od jej začiatku;

- každá položka je definovaná v Medzinárodnom elektrotechnickom slovníku (IEV) ( od roku 1939), má

presný názov – termín a definíciu;

- položky sú rozlíšené číselným označením;

- postupne sa položky dopĺňajú a spresňujú;

- s elektrotechnickými zariadeniami sa stretávame v každej oblasti;

- k ich činnosti je nevyhnutná technická dokumentácia s podrobnými výkresmi a popismi príslušného

zariadenia, jeho činnosti, technologické postupy a pod.;

ELEKTROTECHNICKÉ SCHÉMY

- sú to grafické podklady, na ktorých sú značkami znázornené elektrické funkčné časti zariadenia a spojenia

medzi nimi;

- pre kreslenie elektrotechnických výkresov a technickej dokumentácie platia tie isté základné zásady ako

pre kreslenie výkresov mechanických súčiastok;

- pri kreslení elektrotechnickej schémy je potrebné najskôr rozmiestniť značky hlavných komponentov tak,

aby bola schéma prehľadná z hľadiska funkcie, aby na nej nebolo zbytočne veľa čiar;

- smer toku signálu alebo energie  sa volí zľava doprava a zhora nadol;

- ak je nutné v schéme použiť iný smer toku signálu alebo energie, vyznačí sa šípkou, inak nie je potrebné

značiť;

- značky sa v schéme umiestňujú čo najbližšie vedľa seba aby zostalo dosť miesta pre popisy komponentov;

- ak výkres plánujeme zmenšovať, originál musí byť kreslený tak, aby aj po zmenšení boli značky aj

označovania čitateľné aj po vytvorení menej kvalitných kópii;

- nové pravidla priniesli zmeny v kreslení;

- niektoré značky sú v norme uvedené bez vývodov – vtedy sa vývod môže umiestniť ľubovoľne, nesmie

však byť narušená čitateľnosť značky;

- ak sú vývody na značke v norme uvedené, musí sa ich umiestnenie zachovať, inak by mohlo dôjsť

k zámene značky napr. cievka relé a rezistor;

- spoje sa kreslia vodorovne a zvislo, s minimálnym počtom ohybov;

- šikmé spoje sa používajú výnimočne;

KRESLENIE ZNAČIEK  v elektrotechnických schémach

- norma na kreslenie značiek je rozdelená na 13 častí obsahuje asi 1600 značiek a 150 príkladov zapojení;

- nie je možné v norme uviesť všetky značky, ale obsahuje prvky, z ktorých sa dajú značky poskladať podľa

potreby užívateľa – slúžia k tomu všeobecné a doplnkové značky;

- nové značky navrhujú výrobcovia, ktorí v dokumentácii vysvetlia ich význam;

- veľkosť značiek nie je presne stanovená, ale volí sa s ohľadom na rozmery celého výkresu pričom musí byť

zachovaná jeho dobrá čitateľnosť;

- s ohľadom zrakového vnemu, nemajú byť prvky značky alebo schémy bližšie ako 08 mm;

- na jednom výkrese by mali byť použité značky rovnakej veľkosti;

- výnimkou zmien veľkosti je,  ak sa posudzuje hlavný a pomocný prvok ( napr. valcovací elektromotor –

môže byť nakreslený väčší, ale motor ventilátora na chladenie hlavného motora –menšou značkou);

- v prípade zmien veľkosti značiek musia byť zachované ich vzájomné proporcie – pomery, nesmie sa

zmenšovať alebo zväčšovať len v jednom smere – mohol by sa zmeniť ich význam;