TECH I.A

č. 29 -31. hodina      A      ELEKTROINŠTALÁCIE A BLESKOZVODY

-  zvyšujúca sa životná úroveň spôsobuje nárast množstva aj počet elektrických spotrebičov

v domácnostiach, napr.  aspoň dva televízory, počítač, hi-fi súpravu a rozličných elektrických

pomocníkov v kuchyni;

-  tým sa zvyšujú požiadavky týkajúce sa elektroinštalácie, narastá spotreba elektrickej energie (nárast

zvyšujú aj tzv. veľké elektrické spotrebiče – elektrické sporáky, bojlery a vykurovacie telesá);

-  týmto trendom sa prispôsobuje aj legislatíva a normotvorba;

- elektroinštalácie slúžiace na rozvod a distribúciu elektrickej energie v budovách a zabezpečujúce

napájanie elektrických spotrebičov, musia spĺňať stanovené predpisy a to aj z hľadiska bezpečnosti;

-  projektová dokumentácia pri novej výstavbe vyžaduje  najaktuálnejšie predpisy a požiadavky;

- elektrické obvody,  navrhované pred desiatkami rokov, predstavujú nebezpečenstvo požiaru pretože sa

nerátalo s výdobytkami modernej  techniky;

-  kedysi sa používali hliníkové vodiče (lacnejšie ako meď);

-  hliník má horšiu mernú vodivosť;

- ľahko sa “zlomí”,

- napr. vo vypínačoch a zásuvkách sa pod skrutkami časom uvoľňuje,  pri nedostatočnom spoji

vzniká teplo (väčší prechodový odpor), neskôr “iskrište” a až požiar;

= takáto elektroinštalácia nespĺňa svoju funkciu s aktuálnymi požiadavkami, ktoré

stanovuje súčasná norma;

-  používanie hliníkových vodičov vo vnútorných rozvodoch elektroinštalácie, je dnes už

zakázané;

-  materiál vodičov a inštalačných rúrok musí byť taký, aby sa v prípade požiaru nimi nemohol šíriť oheň;

- dimenzovanie vedení elektroinštalácie a teda  prispôsobenie prierezov vedení  a veľkosti ističov sa

odvíja od štandardných hodnôt súčasného príkonu bytu (kedysi neboli automatické pračky,

umývačky riadu, mikrovlnné rúry, chladničky s mrazničkou atď.);

- vzhľadom na súčasnú legislatívu a normy EÚ je potrebné používať priemer medeného vodiča

na zásuvkové obvody 2,5mm a na svetelné obvody 1,5mm;

- nainštalovaný prúdový chránič -slúži na to, že pri reálnom dotyku človeka so živou časťou elektro

zariadenia, vypne spotrebič rýchlejšie, než by elektrický prúd stihol ublížiť;

-  novou elektroinštaláciou sa zabezpečí spoľahlivý chod spotrebičov a zamedzí sa vzniku požiaru;

TECH I.A

č. 29 -31. hodina      B      ELEKTROINŠTALÁCIE A BLESKOZVODY

- v  súčasnej dobe  vďaka rôznym moderným technológiám môžeme vybaviť domácnosť  inteligentnou

elektroinštaláciou = -  dokáže optimálne využiť zdroje energie na reguláciu spotrebičov s finančnými

úsporami, pri zachovaní  vyžadovaného komfortu;

-  dokáže ovládať a sledovať domácnosť z jedného miesta;

- okrem ovládania základných spotrebičov určených na vykurovanie a ohrev

vie ovládať aj vetranie, zavlažovanie a osvetlenie;

- AK JE POTREBNÁ REKONŠTRUKCIA STAREJ ELEKTROINŠTALÁCIE, mal by ju uskutočniť

odborníka  podľa platných  noriem a predpisov;

- všetky vedenia realizujeme v sústave TN-S;

= -  že pri jednofázových obvodoch použijeme trojžilové káble (alebo alternatívne jednožilové

vodiče) s krajným (čiernym), neutrálnym (svetlomodrým) a ochranným (zelenožltým)

vodičom, pri trojfázových obvodoch päťžilové káble;

- je podmienkou aj na nasadenie prúdového chrániča, jeho použitie je v určitých prípadoch

predpísané (napríklad zásuvka v kúpeľni) - v kúpeľniach existujú špeciálne požiadavky

na umiestnenie a vyhotovenie vedení, spínačov, zásuviek a ďalších spotrebičov;

-  elektromery, ktoré sú umiestnené pôvodne vnútri bytu alebo domu, pri rekonštrukcii

dodávateľ elektriny prísne vyžaduje umiestniť nový elektromerový rozvádzač na verejne

prístupnom mieste = v budúcnosti sa elektromery budú odčítavať diaľkovo;

- pri cenách za energie treba uvažovať o jej úspore

- čo najväčšie využitie účinných LED žiaroviek;

- náhrada bojlera za moderné ohrievače vody, ktoré majú kvalitnú tepelnú izoláciu

a účinnejší ohrev;

- elektrický sporák  v záujme úspor energie môžeme nahradiť zariadeniami s indukčným

ohrevom, tzv. indukcie;

- spotrebiče určené na pripojenie do zásuvky nie sú síce súčasťou elektroinštalácie, ale

pri rekonštrukcii treba brať do úvahy ich plánované umiestnenie a ich príkon treba  zohľadniť

pri dimenzovaní =  vyberať tie, ktoré patria do energetickej triedy A a viac.

TECH I.A

č. 29 -31. hodina      C      ELEKTROINŠTALÁCIE A BLESKOZVODY

- skutočný stav elektroinštalácie v domácnosti a či spĺňa požiadavky noriem, určí revízny technik;

-  na základe vykonania odbornej prehliadky a odbornej skúšky zistí prípadné nedostatky a takisto

poradí, ako môžeme tieto poruchy odstrániť = môžeme sa vyhnúť situácii, že v prípade skratu

a následnej škody, poisťovňa neuhradí vzniknutú škodu!

-  REVÍZIA V BYTOVÝCH DOMOCH JE ZO ZÁKONA POTREBNÁ KAŽDÝCH  3- 5 ROKOV!

BLESKOZVODY (bleskozvody (gjar-po.sk))

= vonkajší systém ochrany pred bleskom

- Je zariadenie na ochranu stavebných objektov a všetkého, čo sa nachádza vo vnútri pred nebezpečnými účinkami atmosferických výbojov ich zvodom do zeme

- Bleskozvod vynašiel v roku 1749 Benjamin Franklin.

Často sa nesprávne uvádza, že ho ako prvý vynašiel v roku1754 český kňaz a vynálezca

Prokop Diviš.

- Ako vzniká blesk

- Búrka vzniká stretom dvoch vzduchových más s rozličnou teplotou a vlhkosťou

- Blesk väčšinou zasahuje najvyššie miesta stromy, stožiare, komíny, strechy domov

- Ochranu stavebných objektov pred atmosférickým výbojom

- Uzemni sa

- usporiadanie - úder blesku do zberacieho zariadenia

- Bleskozvod má tri hlavné časti:

- Zachytávače (zberač)

- spojenia a zvody

- uzemňovače

- DRUHY BLESKOZVODOV  .... Podľa umiestnenia

- Hrebeňová sústava

- je tvorená zberacím vedením na hrebeni strechy

- Mrežová sústava

- je tvorená sieťou (mrežou) zberacích vedení, ktoré sú v mieste vzájomného

kríženia spojené

- Tyčový bleskozvod

- je tvorený zberacími tyčami, umiestnenými na mieste najpravdepodobnejšieho priameho zásahu blesku

- ZÁKLADNÉ BEZPEČNOSTNÉ OPATRENIA V PRÍPADE BÚRKY

- vyhľadať úkryt na mieste chránenom bleskozvodom alebo v celokovovom úkryte s

uzemnením;

- vyhýbať sa vysokopoloženým miestam alebo vysokým či osamelým stromom (stáť čo najďalej od zarasteného terénu);

- nedotýkať sa rukami uzemnených predmetov a zariadení;

- nejazdiť na bicykli alebo na koni,

- nezostávať v automobile bez strechy