PRIPÁJANIE ELEKTRICKÝCH SPOTREBIČOV

1) SVETELNÝ OBVOD

a)

- v krabiciach – vodiče do svorkovníc;

- na rovnaké svorkovnice – rovnaké vodiče;

- ochranné vodiče – zlatá svorkovnica;

schéma zapojenia vypínača

-  svietidlá triedy ochrany 0 (len s pracovnou izoláciou);

-  svietidlá triedy ochrany I. s ochranným spojením (ochranná svorka a ochranný kontakt);

-  svietidlá triedy ochrany II. s dvojitou alebo zosilnenou izoláciou;

-  svietidlá triedy ochrany III. určené pre bezpečné malé napätie (SELV);

b) zapojenie svietidla triedy ochrany I v sieti TN-S.

c) zapojenie svietidla triedy ochrany I v sieti TN-C.

d) zapojenie svietidla triedy ochrany II v sieti TN-S.

e) zapojenie svietidla na malé napätie.

2)NAPÁJANIE STROJOV

- ak sa pri napájaní stroja použije neutrálny vodič, musí sa preň vyhradiť oddelená izolovaná svorka označená N;

- vo vnútri stroja nesmie byť žiadne spojenie medzi neutrálnym vodičom a ochranným obvodom pospájania a nesmú sa použiť ani kombinované svorky PEN;