2) STRIEDAČE

- sú to zariadenia, ktoré sú určené na zmenu vstupného jednosmerného napätia na výstupné striedavé napätie 115/230V, 50/60Hz (podľa typu striedača), bez sieťového transformátora.

K premene sú potrebné:

a, spínače = polovodičové -  tranzistorové ( pre malé výkony);

-  tyristorové (pre veľké výkony);

b, akumulátor energie  - transformátory;

- kondenzátory;

Spínače nabíjajú akumulátor elektrickou energiou z primárneho zdroja počas jednej polperiódy a počas druhej  ju akumulátor odovzdáva do záťaže = jednočinné meniče.

V závislosti od typu sú určené: -  pre napájanie elektronických systémov;

-  zariadení výpočtovej, meracej a regulačnej techniky;

-  ostatných systémov;

Všetky striedače majú galvanicky oddelený vstup od výstupu.

3) TRANSFORMÁTORY

- zariadenie, ktoré mení striedavé napätie jednej hodnoty na striedavé inej hodnoty = vstup, aj výstup je striedavé napätie;

4) JEDNOSMERNÝ MENIČ

- ich úlohou je meniť jednosmerné napätie opäť na jednosmerné, ale inej strednej hodnoty;

Použitie = riadenie rýchlostí jednosmerných motorov

-  trakčné motory vo vlakoch, električkách, trolejbusoch;

- akumulátorové vozíky, regulované pohony;

- technologické linky;